Communauté de communes Sud Territoire – Service des Eaux


[image: image1]Rapport annuel 
sur le service de l’eau
2008
[image: image7.jpg]



Communauté de Communes Sud Territoire - Service de l’eau

Rapport 2008 sur le prix et la qualité des services 

 (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 et décret n° 95-635)

Communauté de Communes – Maison de l’Intercommunalité –

8, Place Raymond Forni – 90100 Delle

Service des  Eaux CCST 

6, Rue de l’Arc – 90600 Grandvillars

Téléphone : 03 84 23 50 81

Fax : 03 84 27 87 96

1. Présentation du Service des Eaux de la Communauté de communes du Sud Territoire de Belfort - CCST

La Communauté de Communes Sud Territoire a été crée le 21 décembre 1999 :

Elle est aujourd’hui composée des communes suivantes :

Beaucourt, Chavanatte, Chavannes les Grands, Courcelles, Courtelevant, Croix, Delle, Faverois, Florimont, Fêche l’Eglise, Lebetain, Lepuix Neuf, Grandvillars, Montbouton, Réchésy, Saint Dizier l’Evêque, Suarce, Villars le Sec.

Par délibération en date du 13 juin 2003 elle a décidé de prendre l’intégralité de la compétence eau à compter du 1er janvier 2004.

La commune de Thiancourt, non membre de la CCST est devenue commune cliente de la CCST.

Depuis le 1er janvier 2004 :

· Le SIDES, Syndicat Intercommunal des Eaux du Sud a été dissous. Une commune du SIDES, non membre de la CCST (Thiancourt) ne pouvait rejoindre le service des eaux de la CCST. Ainsi, Thiancourt est devenu cliente de la CCST dont les modalités ont été définies dans une convention (Commune/CCST) signée en date du 1er janvier 2004.

· Le SIVOM du Sundgau est devenu SIVU (compétence unique de RPI, Regroupement Pédagogique Intercommunal).

· Le SIEC (Syndicat des Eaux de Croix) composé historiquement de 7 communes en a perdu 2 (Croix et Villars le Sec) et est devenu le SIEA (Syndicat Intercommunal des Eaux d’Abbévillers).

· Les communes de Florimont et Saint Dizier l’Evêque ont perdu leur compétence Eau qu’elles géraient de façon autonome.
· La société SAUR, pour la gestion et l’exploitation des communes anciennement non membres du SIDES à savoir : Chavanatte, Chavannes les Grands, Suarce, Lepuix Neuf, Florimont, Saint Dizier l’Evêque, Villars le Sec et Croix. – contrat de gérance de 4 ans et 8 mois, avec échéance au 1er mars 2010.

( Présentation du Service des Eaux en 2008
La Communauté de Communes, en prenant toute la compétence Eau a ainsi confié à son service des eaux toute la politique eau potable des communes, à savoir la production, l’exploitation, la distribution et la gestion des abonnés mais aussi l’investissement (renouvellement, travaux, renforcements).

Organisation :

Le service s’est organisé en 2008 de la manière suivante :

Pour toutes les communes, la gestion des abonnés, relèves, facturation, accueil, traitement des demandes ont été directement assurés par le Service des Eaux.

Le principe général du transfert de compétence veut que l’ensemble des conventions et marchés contractés au préalable par les structures ayant antérieurement compétence soit poursuivi jusqu'à leur échéance normale par la CCST.

Dans le cadre de la maintenance technique (entretien des installations, surveillance et astreintes) :

Pour les communes issues de l’ex-SIDES, poursuite du contrat de gérance technique avec VEOLIA.
Pour les autres communes (les communes de Chavanatte, Chavannes les Grands, Croix, Florimont,  Lepuix Neuf, Suarce, Saint Dizier et Villars le Sec), le Service des Eaux a été  assuré  par une nouvelle gérance confiée à la société SAUR depuis le 1er juillet 2005.
Les principaux marchés et conventions passés avec les organismes extérieurs étaient les suivants au 1er janvier 2008 :

· Marché de gérance avec Véolia - Eau (Compagnie Générale des Eaux) pour les communes de Beaucourt,  Courcelles, Courtelevant, Delle, Faverois, Fêche l’Eglise, Lebetain, Grandvillars, Montbouton, Réchésy ainsi que la commune de Thiancourt, non membre de la CCST mais cliente du service Eau. Ce marché est la poursuite du marché de gérance signé par le SIDES le 1er mars 2002. Sa date d’échéance est le 28 février 2010.

· La convention d’achat d’eau à la CAPM-CGE pour la fourniture des communes de Beaucourt, Fêche l’Eglise et Montbouton. 
· La convention d’achat d’eau au SIEA (Syndicat Intercommunal des Eaux d’Abbévillers)

· Le Marché de gérance avec la société SAUR pour les communes de Chavannes les Grands, Chavanatte, Croix, Florimont, Lepuix Neuf, Saint Dizier l’Evêque, Suarce, Villars le Sec. Ce marché est identique (en mission et en échéance) au marché Véolia.  Son échéance est également fixée au 28 février 2010.
Le personnel du Service des Eaux de la CCST

Suite au décès de Monsieur le Président Raymond Forni, Monsieur Christian RAYOT a pris la présidence de la Communauté de Communes.
Le Vice-Président en charge du Service des Eaux est Monsieur Thierry MARCJAN 

Le Vice-Président en charge du personnel est Monsieur Denis BANDELIER
Le Service des Eaux de la CCST en 2008 compte 6 salariés,  fonctionnaires territoriaux titulaires de leur poste.
La direction Générale de la communauté est assurée par :

- Eric Gilbert

:
Directeur Général des Services

Direction du service :

- Alain Fousseret

:
Attaché principal,  Directeur du service des eaux
Equipe Administrative :

- Brigitte Kocjan

:
Adjoint administratif principal, 1° classe, comptable
- Marie-Claude Cottet
: 
Adjoint administratif 1° classe, secrétaire
Equipe Technique 

- Aurélien Parrot
: 
Adjoint technique 2° classe, 

- Ludovic Barbezat 
:
Adjoint technique 2° classe,
L’équipe technique s’est vue renforcée et supervisée depuis  septembre 2004 par l’arrivée de Monsieur Grégory Gandon, ingénieur territorial, responsable des services techniques de la communauté. Sa charge salariale est prise par le service des eaux à hauteur de 50 %. Fin 2008, 
Grérory Gandon nous annonçait son départ ; une procédure de recrutement a été lancée. Il a quitté la CCST en début d’année 2009, il est depuis remplacé par Monsieur Fabrice Husser.
Contrat de Rivière Allaine
- Myriam Riche 
:
Technicien supérieur, contrat de rivière et assainissement
Délégation du service :

La collectivité a poursuivi la délégation de gérance donnée à Véolia – Eau – Environnement pour les communes concernées par l’ex-SIDES. La collectivité a également attribué en 2005 une 2° délégation de gérance à la société SAUR pour les 8 communes restantes de la communauté de communes. 
Les communes en délégation de gérance Véolia – CGE sont :

Delle, Beaucourt, Grandvillars, Fêche l’Eglise, Courcelles, Courtelevant, Faverois, Lebetain, Montbouton, Réchésy,  et Thiancourt comme commune cliente.
Les communes en délégation de SAUR sont :

Croix, Chavanatte, Chavannes les Grands, Suarce, Lepuix Neuf, Saint Dizier l’Evêque, Florimont, Villars le Sec.

L’échéance de ces deux délégations arrivant à leur terme le 28 février 2010, la collectivité a décidé dès 2008, de mettre en place une équipe de travail sur les suites à donner avec mission d’étudier les deux hypothèses préalablement retenues : une régie autonome ou une poursuite de gérance par délégation de service public.

Au mois d’octobre 2008, le bureau expert RWB (Etupes) a été retenu pour une mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage pour le choix du mode de gestion de la compétence eau potable de la CCST 

 L’Equipe technique est composée de :
- Monsieur Thierry Marcjan (Vice Président Eau CCST) 

- Monsieur Eric Gilbert (DGS CCST)

- Monsieur Alain Fousseret (DES CCST)

- Monsieur Jean-Luc Demassue (bureau RWB)

Monsieur Fabrice Husser (DST CCST) et Madame Brigitte Kocjan (Comptable SE CCST) sont depuis venus renforcer cette équipe technique qui traite à la fois les données pratiques et matérielles ainsi que les données financières des différentes hypothèses.

2. Principaux éléments de l’exercice 2008 du service des eaux
Poursuite de la mise en place du schéma directeur des eaux potables sur le périmètre de la CCST
RAPPEL :

Ce schéma mis en place en 2006 intègre l’état des équipements et réseaux, les évolutions probables de la consommation de l’eau sur nos communes ainsi que de la disponibilité des réserves en eau sur le territoire communautaire.

Il établit également une cartographie numérique de tous les réseaux EP des communes de la CCST.

[image: image8.png]Lepuix-Heut

) echesy
Favertis  Gourtlevant
Courcelles

Grandvila

Forimant
Thianeaurt Delle
Feche I'glise
Beaucourt
Stiizier 'Eveque
outan

Villars le Sec.




[image: image10.jpg]COMMUNAUTE de COMMUNES
au SUDTERRITOIRE




Un programme de travaux a été ainsi établi afin d’atteindre les objectifs énoncés dans le schéma.
Il programme ainsi particulièrement pour les années futures, de nouvelles liaisons de sécurisation et deux nouveaux sites de production (Faverois F2  et Badevel-Fêche au Rond du Breuil).
Il met également en évidence l’état de dégradation, donc de pertes et de fuites parfois importantes pour un certain nombre de conduites et de réseaux. Cela devrait nécessiter un engagement fort de renouvellement des vieux réseaux de la part de la communauté dans les années à venir.


[image: image2]
L’année 2008 a vu la poursuite des différents programmes de travaux définis dans le schéma directeur et tels que détaillés en rubrique travaux 2008 de ce présent rapport.

L’assistance au schéma directeur d’assainissement des petites communes
Rappel : La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 obligeait les communes à délimiter, après enquête publique, les zones d’assainissement collectif et non collectif avant le 31 décembre 2005. 

La définition du zonage d’assainissement nécessite la réalisation d’une étude détaillant, d’une part, l’état de l’existant, et, d’autre part, les différentes solutions adaptées à la commune.  Ce diagnostic est appelé « Schéma Directeur d’Assainissement » (SDA). 

Un certain nombre de petites communes de notre communauté n’avaient pas encore pu réaliser cette opération dans les délais demandés.

La communauté de communes a décidé d’apporter une assistance technique à ces communes en retard. Les  principales études ont été réalisées en 2007.
L’année 2008 a été le bouclage de cette opération en ce qui concerne l’assistance de la part de la CCST aux communes.

Charge à elles de procéder aux dernière opérations de régularisation administrative de ces procédures.

A ce jour certaines d’entre elles n’ont pas encore engagé l’ultime phase qu’est l’enquête publique.

Elles devraient terminer cette opération dans le courant de l’automne 2009.
Activités régulières du service des eaux
Secrétariat du SIAVA  (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Allaine)
Une nouvelle convention d’assistance au secrétariat a été signée avec ce dernier au 1er juillet 2008

Ce secrétariat apporte ses compétences dans les domaines de gestion administrative du syndicat, mais également dans les investigations techniques nécessaires au suivi du gérant de la STEP et à l’activité générale du syndicat.
Contrôle des Hydrantes incendies
Depuis de nombreuses années, le service des eaux s’est équipé et formé afin de procéder aux mesures de débit des hydrantes incendies des communes membres. Ces mesures visant à s’assurer que chaque point répond aux exigences légales de sécurité sont effectuées avec un équipement contrôlé régulièrement. Le résultat de toutes ces mesures est ensuite adressé au Maire de la commune qui reste à ce jour seul responsable de la politique des équipements incendie de sa commune.

Protection des périmètres de captage

L’année 2008 a été l’année de la mise en route de la procédure avec le bureau d’études Sciences-Environnement (Besançon).
L’instruction de ces procédures est confiée à deux hydrogéologues, messieurs  MANIA et SAUTER.
- M. MANIA, hydrogéologue agréé coordonnateur chargé de l’étude hydrogéologique du captage de Saint Dizier l’Evêque ;

- M.SAUTER, hydrogéologue agréé chargé des études hydrogéologiques des captages de Grandvillars Faverois et Réchésy.
Le cœur des études et procédure d’instruction se déroulera en 2009
Le prix de l’eau  

Les abonnés sont logiquement  attentifs au coût final du mètre-cube d’eau Toutes Taxes Comprises.

Le prix de l’eau en 2008 était composé de la manière suivante :
Prime fixe : 17.00 € HT annuel par poste de comptage,

Prix de l’eau : 1.50 € HT par m3 (frais du service des eaux ainsi que la rémunération de la gérance à Véolia et à Saur), auxquelles s’ajoutent les redevances de pollution appliquées par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, ainsi que la Tva.

L’année 2008 aura vu une baisse de la redevance pollution complétée par la création d’une nouvelle redevance pour la modernisation des réseaux d’eau.

L’effet global fût une baisse des taxes appelées par l’Agence de l’Eau. 

Cette baisse a permis à la communauté de renforcer son intervention dans le secteur de l’investissement en fixant sa part du prix de l’eau à 1,50 euros la m3.

Les redevances de l’Agence de l’Eau étant variables en fonction du type d’assainissement choisi par la commune,  le prix du mètre cube d’eau TTC est resté en 2008 à 1,92 euro pour les communes équipées d’un réseau d’assainissement, et il s’est réduit à 1.62 euro TTC pour les communes ne disposant pas de réseau d’assainissement.
Communes disposant d’un assainissement collectif (coût maximum) 
	CCST
	1,500

	AERMC
	0,320

	 TVA
	0,100

	Total TTC
	1,920


Prix au mètre cube.

Petites communes ne disposant pas d’un réseau d’assainissement collectif (coût minimum)

	CCST
	1,500

	AERMC
	0,038

	 TVA
	0,084

	Total TTC
	1,622


Prix au mètre cube.

Seuls les 1,50 euros sont effectivement affectés au budget eau de la CCST.
La baisse de la consommation et le bon usage de l’eau 

Comme en 2006 et 2007, le compte administratif 2008 laisse se poursuivre une légère baisse de la consommation d’eau dans le secteur (3,21 % par rapport à 2007). 
Même si cette baisse est constatée d’une façon générale en France, elle frappe d’autant plus le sud du Territoire de Belfort à travers les efforts engagés par les entreprises pour réduire leur consommation d’eau domestique ainsi que la baisse d’activité économique du secteur.
Il est également à noter que l’augmentation du prix de l’eau génère chez les abonnés une attitude de modération de son usage. En effet, nombre de consommateurs investissent ou innovent pour limiter leur consommation et récupérer l’eau de pluie à des fins d’arrosage et réduire ainsi le coût de leur facture d’eau.
Si, au titre d’un usage sobre de l’eau et du développement durable, l’on peut évidemment comprendre que des usagers récupèrent leurs eaux de pluie pour l’arrosage de leurs jardins, il est nécessaire de les mettre en garde face au grave danger que représenterait tout usage alimentaire ou d’hygiène corporelle de ces eaux de récupération.
En effet, non traitées, non purifiées, non protégées, elles représentent des risques conséquents en terme de santé publique.
De plus, un stockage d’eau de pluie non traitée devient vite de l’eau stagnante fortement propice au développement des bactéries et larves de moustiques.

Usage des eaux de pluie à proscrire :

- consommation alimentaire,

- douches et bains,

- lavage du linge et de la vaisselle.

Interdiction formelle également d’interconnecter et de quelque manière que ce soit le réseau d’eau potable distribué par notre collectivité avec un réseau privé de récupération d’eau de pluie. Le service des eaux serait alors dans l’obligation de déconnecter immédiatement la fourniture d’eau à un abonné qui aurait procédé à une telle opération.

Les aléas climatiques sont également un facteur intervenant fortement. Dans une saison chaude, la consommation augmente, mais en période aigüe de canicule, la consommation cesse de croître pour se raréfier avec le rationnement et les consignes de non gaspillage de l’eau durant cette période.

On observe ainsi une tendance générale à la baisse de la consommation qui n’est pas sans conséquence pour notre budget eau.

Evolution du nombre d’abonnés en 2008 :

31 décembre 2007 : 6865 abonnés, 
31 décembre 2008 : 6920 

Soit 55 abonnements supplémentaires qui représentent une très modeste croissance de 0.8 % de nos abonnés en 2008.
[image: image3.emf]Evolution des consommations totale et annuelle  de 1999 à 2008

1 078 963

1 127 670

1 064 361

1 051 507

1 097 719

1 095 579

1 056 889

1 094 501

1 175 908

1 051 044

2945

2912

2895

3049

2993

2897

3126

3283

2951

3158

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

année

 consommation annuelle (m3)

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

consommation journalière (m3/j)

conso totale (m3) m3/j/ann (moy)

*: estimation partielle


[image: image4.emf]Variations des consommations journalières moyennes 

des grandes communes de la CCST

789

774

693

737

696 692

687

1266

1417

1338

1195

1013

1001

966

403

410

417

407

397

394

370

781

815

752

1095

1222

1030

467

405

390

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

année

m3/j

Beaucourt Delle Grandvillars

 
[image: image5.emf]Variations des consommations moyennes journalières 

des communes moyennes de la CCST

118

119

109

118

105

114

107

113

122

132

127

122

143

121

117

119

115

100

134

122

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

année

m3/j

Fêche l'Eglise Réchésy


[image: image6.emf]Variations des consommations moyennes journalières des petites communes de la CCST

16

15

16

17

22

15

17

16

59

57

58

52

58

59

53

55

55 55

55

61

62

50

54

54

55

56

52

58

55

55

55

55

53

56

48

47

33

34

35

34

39

34

33

17

18

49* 

59

45

52* 

74

49

54

56

53

49

49

54

31* 

40

34

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

année

m3/j

Courcelles Courtelevant Faverois Lebetain Montbouton

Thiancourt chavanatte chavannes les grands croix florimont

lepuix neuf saint dizier l'éveque suarce villars le sec


Ce présent rapport est complété par les deux rapports annuels des délégataires (SAUR et VEOLIA) qui sont présentés en annexe 

ANNEXE du rapport sur le service de l’Eau

Volumes consommés (m3)

Les tableaux ci-dessous indiquent l’évolution de la consommation de toutes les communes de la communauté ainsi que la commune de Thiancourt (cliente).

Ils sont établis dans le cadre du Contrôle Analytique des Consommations effectué par le service.

Les relèves étant parfois décalées de plusieurs jours d’une année sur l’autre, toutes les statistiques sont effectuées sur la base du mètre cube consommé par jour.
	Beaucourt
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	368
	349
	370
	366
	365
	362
	361
	368
	365
	366

	Total conso/ann. (m3)
	299 808
	275426
	286428
	253 745
	268904
	282807
	271555
	256060
	252641
	251284

	Ecart (m3)
	 
	-24 382
	11 002
	-32 683
	15 159
	13 903
	-11 252
	-15 495
	-3 419
	-1 357

	Variation (%)
	 
	-8,133%
	3,995%
	-11,411%
	5,974%
	5,170%
	-3,979%
	-5,706%
	-1,335%
	-0,537%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	814,696
	789,186
	774,130
	693,292
	736,723
	781,235
	752,230
	695,815
	692,167
	686,568

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	-25,509
	-15,057
	-80,837
	43,431
	44,512
	-29,005
	-56,415
	-3,648
	-5,599

	Variation ann. (%)
	 
	-3,131%
	-1,908%
	-10,442%
	6,264%
	6,042%
	-3,713%
	-7,500%
	-0,524%
	-0,809%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chavanatte
	 
	 
	 
	 
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	 
	 
	 
	 
	 
	399
	324
	354
	378
	370

	Total conso/ann. (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	8 476
	5323
	7880
	7752
	7362

	Ecart (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-3 153
	2 557
	-128
	-390

	Variation (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-37,199%
	48,037%
	-1,624%
	-5,031%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	21,243
	16,429
	22,260
	20,508
	19,897

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4,814
	5,831
	-1,752
	-0,611

	Variation ann. (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-22,662%
	35,491%
	-7,870%
	-2,978%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chavannes les grands
	 
	 
	 
	 
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	 
	 
	 
	 
	 
	397
	326
	354
	378
	357

	Total conso/ann. (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	20 736
	12952
	20974
	20383
	16569

	Ecart (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-7 784
	8 022
	-591
	-3 814

	Variation (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-37,539%
	61,936%
	-2,818%
	-18,712%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	52,232
	39,730
	59,249
	53,923
	46,412

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-12,502
	19,519
	-5,325
	-7,512

	Variation ann. (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-23,935%
	49,128%
	-8,988%
	-13,930%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Courcelles
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	369
	350
	366
	363
	375
	320
	370
	360
	368
	368

	Total conso/ann. (m3)
	5784
	5357
	5673
	6 284
	8227
	5605
	6419
	5556
	6353
	5908

	Ecart (m3)
	 
	-427
	316
	611
	1 943
	-2 622
	814
	-863
	797
	-445

	Variation (%)
	 
	-7,382%
	5,899%
	10,770%
	30,920%
	-31,871%
	14,523%
	-13,444%
	14,345%
	-7,005%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	15,675
	15,306
	15,500
	17,311
	21,939
	17,516
	17,349
	15,433
	17,264
	16,054

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	-0,369
	0,194
	1,811
	4,627
	-4,423
	-0,167
	-1,915
	1,830
	-1,209

	Variation ann. (%)
	 
	-2,411%
	1,253%
	10,463%
	21,092%
	-25,252%
	-0,953%
	-11,040%
	11,859%
	-7,005%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Courtelevant
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	368
	370
	363
	369
	363
	378
	355
	365
	366
	369

	Total conso/ann. (m3)
	21656
	21138
	21138
	19 167
	21066
	16836
	21087
	18750
	21592
	19414

	Ecart (m3)
	 
	-518
	0
	-1 971
	1 899
	-4 230
	4 251
	-2 337
	2 842
	-2 178

	Variation (%)
	 
	-2,392%
	0,000%
	-9,324%
	9,908%
	-20,080%
	25,249%
	-11,083%
	15,157%
	-10,087%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	58,848
	57,130
	58,231
	51,943
	58,033
	44,540
	59,400
	51,370
	58,995
	52,612

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	-1,718
	1,102
	-6,288
	6,090
	-13,493
	14,860
	-8,030
	7,625
	-6,382

	Variation ann. (%)
	 
	-3,007%
	1,892%
	-12,106%
	10,494%
	-30,295%
	33,364%
	-13,519%
	14,843%
	-10,818%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Croix
	 
	 
	 
	 
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	349
	370
	362
	361

	Total conso/ann. (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	10 286
	14055
	15220
	14615
	14348

	Ecart (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 769
	1 165
	-605
	-267

	Variation (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,642%
	8,289%
	-3,975%
	-1,827%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	37,404
	40,272
	41,135
	40,373
	39,745

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,869
	0,863
	-0,762
	-0,628

	Variation ann. (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,669%
	2,143%
	-1,853%
	-1,555%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Delle
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	363
	353
	363
	351
	365
	379
	357
	360
	368
	360

	Total conso/ann. (m3)
	443468
	446730
	514377
	469629
	436269
	415146
	367772
	364693
	368286
	347817

	Ecart (m3)
	 
	3 262
	67 647
	-44 748
	-33 360
	-21 123
	-47 374
	-3 079
	3 593
	-20 469

	Variation (%)
	 
	0,736%
	15,143%
	-8,699%
	-7,103%
	-4,842%
	-11,411%
	-0,837%
	0,985%
	-5,558%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	1 221,675
	1 265,524
	1 417,017
	1 337,974
	1 195,258
	1 095,372
	1 030,174
	1 013,036
	1 000,777
	966,158

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	43,849
	151,492
	-79,042
	-142,717
	-99,886
	-65,198
	-17,138
	-12,259
	-34,619

	Variation ann. (%)
	 
	3,589%
	10,691%
	-5,908%
	-11,940%
	-9,119%
	-5,952%
	-1,664%
	-1,210%
	-3,459%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Faverois
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	363
	348
	336
	358
	344
	363
	362
	358
	340
	379

	Total conso/ann. (m3)
	20051
	19250
	18633
	19667
	21042
	17696
	26963
	18523
	20958
	18855

	Ecart (m3)
	 
	-801
	-617
	1 034
	1 375
	-3 346
	9 267
	-8 440
	2 435
	-2 103

	Variation (%)
	 
	-3,995%
	-3,205%
	5,549%
	6,991%
	-15,902%
	52,368%
	-31,302%
	13,146%
	-10,034%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	55,237
	55,316
	55,455
	54,936
	61,169
	48,749
	74,483
	51,740
	61,641
	49,749

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	0,079
	0,139
	-0,520
	6,233
	-12,419
	25,734
	-22,743
	9,901
	-11,892

	Variation ann. (%)
	 
	0,143%
	0,251%
	-0,946%
	10,190%
	-25,476%
	52,789%
	-30,535%
	19,136%
	-19,292%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fêche l'Eglise
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	365
	353
	346
	367
	368
	336
	364
	355
	367
	350

	Total conso/ann. (m3)
	42899
	41893
	37745
	43209
	38636
	38473
	36228
	40462
	39174
	39526

	Ecart (m3)
	 
	-1 006
	-4 148
	5 464
	-4 573
	-163
	-2 245
	4 234
	-1 288
	352

	Variation (%)
	 
	-2,345%
	-9,901%
	14,476%
	-10,583%
	-0,422%
	-5,835%
	11,687%
	-3,183%
	0,899%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	117,532
	118,677
	109,090
	117,736
	104,989
	114,503
	99,527
	113,977
	106,741
	112,931

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	1,146
	-9,587
	8,646
	-0,118
	9,514
	-14,976
	14,450
	-7,236
	6,190

	Variation ann. (%)
	 
	0,965%
	-8,789%
	7,344%
	0,000
	8,309%
	-13,079%
	14,519%
	-6,349%
	5,799%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Florimont
	 
	 
	 
	 
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	 
	 
	 
	 
	 
	362
	350
	361
	364
	371

	Total conso/ann. (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	21 745
	20430
	19734
	18402
	20813

	Ecart (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1 315
	-696
	-1 332
	2 411

	Variation (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6,047%
	-3,407%
	-6,750%
	13,102%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	60,069
	58,371
	54,665
	50,555
	56,100

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1,698
	-3,707
	-4,110
	5,545

	Variation ann. (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2,826%
	-6,350%
	-7,518%
	10,968%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Grandvillars
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	366
	356
	357
	372
	371
	335
	365
	362
	361
	371

	Total conso/ann. (m3)
	148302
	143389
	146383
	155238
	151037
	156424
	142517
	143748
	142264
	137304

	Ecart (m3)
	 
	-4 913
	2 994
	8 855
	-4 201
	5 387
	-13 907
	1 231
	-1 484
	-4 960

	Variation (%)
	 
	-3,313%
	2,088%
	6,049%
	-2,706%
	3,567%
	-8,891%
	0,864%
	-1,032%
	-3,486%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	405,197
	402,778
	410,036
	417,306
	407,108
	466,937
	390,458
	397,094
	394,083
	370,092

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	-2,419
	7,258
	7,270
	-10,199
	59,829
	-76,480
	6,636
	-3,011
	-23,991

	Variation ann. (%)
	 
	-0,600%
	1,770%
	1,742%
	-2,505%
	12,813%
	-16,379%
	1,700%
	-0,758%
	-6,088%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lebetain
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	363
	349
	338
	377
	356
	387
	340
	361
	368
	376

	Total conso/ann. (m3)
	19433
	18739
	18694
	20997
	18662
	20671
	18968
	19508
	21450
	20513

	Ecart (m3)
	 
	-694
	-45
	2 303
	-2 335
	2 009
	-1 703
	540
	1 942
	-937

	Variation (%)
	 
	-3,571%
	-0,240%
	12,319%
	-11,121%
	10,765%
	-8,239%
	2,847%
	9,955%
	-4,368%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	53,534
	53,693
	55,308
	55,695
	52,421
	53,413
	55,788
	54,039
	58,288
	54,556

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	0,159
	1,614
	0,387
	-3,274
	0,992
	2,375
	-1,749
	4,249
	-3,732

	Variation ann. (%)
	 
	0,296%
	2,919%
	0,695%
	-6,245%
	1,857%
	4,446%
	-3,136%
	7,863%
	-6,403%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lepuix-Neuf
	 
	 
	 
	 
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	 
	 
	 
	 
	 
	409
	314
	363
	364
	357

	Total conso/ann. (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	21 177
	14338
	21734
	19279
	17070

	Ecart (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6 839
	7 396
	-2 455
	-2 209

	Variation (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-32,294%
	51,583%
	-11,296%
	-11,458%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	51,778
	45,662
	59,873
	52,964
	47,815

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6,115
	14,211
	-6,909
	-5,149

	Variation ann. (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-11,810%
	31,122%
	-11,539%
	-9,722%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Montbouton
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	370
	370
	363
	357
	363
	383
	357
	355
	364
	365

	Total conso/ann. (m3)
	20445
	20492
	19943
	18869
	20197
	20752
	17474
	17477
	17348
	17143

	Ecart (m3)
	 
	47
	-549
	-1 074
	1 328
	555
	-3 278
	3
	-129
	-205

	Variation (%)
	 
	0,230%
	-2,679%
	-5,385%
	7,038%
	2,748%
	-15,796%
	0,017%
	-0,738%
	-1,182%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	55,257
	55,384
	54,939
	52,854
	55,639
	54,183
	48,947
	49,231
	47,659
	46,967

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	0,127
	-0,444
	-2,085
	2,785
	-1,456
	-5,236
	0,284
	-1,572
	-0,692

	Variation ann. (%)
	 
	0,229%
	-0,809%
	-3,945%
	5,005%
	-2,688%
	-9,664%
	0,581%
	-3,192%
	-1,452%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Réchesy
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	368
	350
	361
	372
	375
	320
	370
	362
	364
	364

	Total conso/ann. (m3)
	44951
	46136
	45841
	45206
	53780
	42789
	44978
	43801
	42467
	43204

	Ecart (m3)
	 
	1 185
	-295
	-635
	8 574
	-10 991
	2 189
	-1 177
	-1 334
	737

	Variation (%)
	 
	2,636%
	-0,639%
	-1,385%
	18,967%
	-20,437%
	5,116%
	-2,617%
	-3,046%
	1,735%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	122,149
	131,817
	126,983
	121,522
	143,413
	133,716
	121,562
	120,997
	116,668
	118,692

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	9,668
	-4,834
	-5,462
	21,892
	-9,698
	-12,153
	-0,565
	-4,330
	2,025

	Variation ann. (%)
	 
	7,334%
	-3,807%
	-4,495%
	15,265%
	-7,252%
	-9,089%
	-0,465%
	-3,578%
	1,735%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Saint Dizier l'évêque
	 
	 
	 
	 
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	 
	 
	 
	 
	 
	362
	343
	361
	370
	369

	Total conso/ann. (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	22 315
	23195
	25607
	25669
	26378

	Ecart (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	880
	2 412
	62
	709

	Variation (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,944%
	10,399%
	0,242%
	2,762%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	61,644
	67,624
	70,934
	69,376
	71,485

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,980
	3,310
	-1,558
	2,109

	Variation ann. (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,701%
	4,894%
	-2,196%
	3,041%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Suarce
	 
	 
	 
	 
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	 
	 
	 
	 
	 
	400
	323
	355
	373
	357

	Total conso/ann. (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	26 586
	16405
	27018
	25906
	23862

	Ecart (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-10 181
	10 613
	-1 112
	-2 044

	Variation (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-38,295%
	64,694%
	-4,116%
	-7,890%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	66,465
	50,789
	76,107
	69,453
	66,840

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-15,676
	25,318
	-6,654
	-2,613

	Variation ann. (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-23,585%
	49,848%
	-8,743%
	-3,762%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thiancourt
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	367
	370
	365
	368
	351
	364
	370
	352
	367
	366

	Total conso/ann. (m3)
	12166
	12494
	12815
	12350
	13687
	12374
	14651
	11851
	12389
	12168

	Ecart (m3)
	 
	328
	321
	-465
	1 337
	-1 313
	2 277
	-2 800
	538
	-221

	Variation (%)
	 
	2,696%
	2,569%
	-3,629%
	10,826%
	-9,593%
	18,401%
	-19,111%
	4,540%
	-1,784%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	33,150
	33,768
	35,110
	33,560
	38,994
	33,995
	39,597
	33,668
	33,757
	33,246

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	0,618
	1,342
	-1,550
	5,435
	-5,000
	5,603
	-5,930
	0,090
	-0,512

	Variation ann. (%)
	 
	1,829%
	3,822%
	-4,618%
	13,937%
	-14,708%
	16,481%
	-14,975%
	0,267%
	-1,515%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Villars le sec
	 
	 
	 
	 
	 
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	353
	365
	367
	355

	Total conso/ann. (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	15 014
	19191
	19123
	18651
	17351

	Ecart (m3)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 177
	-68
	-472
	-1 300

	Variation (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,821%
	-0,354%
	-2,468%
	-6,970%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	54,596
	54,365
	52,392
	50,820
	48,876

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,231
	-1,974
	-1,572
	-1,944

	Variation ann. (%)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-0,423%
	-3,630%
	-3,000%
	-3,825%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CCST
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	nb jours relève
	366
	356
	357
	365
	363
	358
	350
	360
	366
	365

	Total conso/ann. (m3)
	1 078 963
	1 051 044
	1 127 670
	1 064 361
	1 051 507
	1 175 908
	1 094 501
	1 097 719
	1 095 579
	1 056 889

	Ecart (m3)
	 
	-27 919
	76 626
	-63 309
	-12 854
	124 401
	-81 407
	3 218
	-2 140
	-38 690

	Variation (%)
	 
	-2,588%
	7,290%
	-5,614%
	-1,208%
	11,831%
	-6,923%
	0,294%
	-0,195%
	-3,531%

	Moy. jour. ann. (m3/j)
	2 945,060
	2 950,864
	3 157,935
	2 912,431
	2 894,539
	3 282,729
	3 125,736
	3 048,774
	2 993,385
	2 897,257

	Ecart ann. (m3/j)
	 
	5,803
	207,072
	-245,505
	-17,892
	388,190
	-156,993
	-76,962
	-55,388
	-96,128

	Variation ann. (%)
	 
	0,197%
	6,557%
	-8,430%
	-0,618%
	11,825%
	-4,782%
	-2,462%
	-1,817%
	-3,211%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


�





La situation au 1er janvier 2008 des unités de distribution de l’eau à la CCST





CAPM / VEOLIA





SIEA





Schéma Directeur


Eaux Potable





Captages principaux





Fourniture en secours 


uniquement





Captages secondaires





Liaisons à réaliser





Projet arrêté par la CCST








5 – Rapport 2008 sur le service de l’eau

[image: image9.jpg]


